ELLA - LED svítidlo s mikrovlnným senzorem pohybu

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]



Návod                      

Děkujeme, že jste si zakoupili naše LED svítidlo ELLA 16W s mikrovlnným senzorem pohybu!

Toto svítidlo využívá vysokofrekvenčního mikrovlnného záření (5.8GHz). Spojuje v sobě pohodlí, bezpečnost a úsporu el. energie. Svítidlo má velké možství nastavitelných funkcí a reaguje na pohyb osob. Pohybový sensor automaticky detekuje den a noc a svítí pouze v nastaveném režimu. Detekovaný signal může procházet přes dveře, skleněné výplně a tenké stavební příčky.  

Technické parametry:

Vstupní napětí: 220 -240V/AC  50/60Hz  

Detekční úhel: 180°/360°                       vyřazovací výkon: <0.2mW                         

Denní senzor: 3- 2000lux (dle nastavení)       rozsah detekce: 50%, 100% (dle nastavení)

Detekční vzdálenost: stěna 5-15m (dle nastavení) ; strop 2-8m (průměr)

Doba svícení: 10s, 90s, 3min, 10min (dle nastavení) 
Výkon: 16W (1300LM)       HF System: 5.8GHz CW radar, ISM band

Rychlost detekovaného pohybu: 0.6-1.5m/s     Montážní výška svítidla: 1.5-3.5m (strop 2-4m)
Spotřeba el. energie v pohotovostním režimu: approx 0.9W       

Pohotovostní režim částečného svícení: 20% 

Doba opakování sepnutí: 0s, 30s, 10min, +∞ (dle nastavení)

FUNKCE:
· Svítidlo může pracovat v denním I nočním režimu svícení: Pro svícení při denním světle nastavte otočný volič se symbolem Slunce do pozice MAX. Pro svícení v noci nastavte volič se symbolem Slunce do pozice MIN. MAX=2000LUX;  MIN = 3LUX.

·  Doba svícení svítidla lze nastavit dle diagramu (v návodu dále) Min. doba svícení 10sec±3sec  Max. doba svícení 10min±1min 
 [image: image4.jpg]



[image: image5.png]


[image: image6.png]


[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.png]8263.0




[image: image10.png]


[image: image11.png]



[image: image12.png]%27
.H‘

ﬁw~ﬁ




Informace senzoru:

[image: image13.png]SENS TIM STBY

W






Montáž: (dle obrázků)
· Vypněte přívod proudu.

· Otevřete kryt přívodního konektru svítidla a zapojte přívodní kabel podle označení svorek ve svítidle.
· Podle obráku připevněte kovový držák na strop popř. na stěnu
· Připevněte svítidlo ke kovovému držáku. Použujte přiložený spojovací material.
· Zapněte přívod proudu, vyzkoušejte svícení svítidla a nasaďte kryt zpět.

Nastavení a funkce:

· Otočným ovladačem LUX nastavte hodnotu venkovního světla, při kterém má svítidlo spínat (slunce=denní světlo; 3Lux=tma/noc)

· Při prvním připojení el. sítě se svítidlo sepně na 10sec±3sec a poté se samo vypne. Následně je připraveno k provozu v nastaveném režimu.

· Při změně nastavení je potřeba vyčkat min. jedno další sepnutí a až poté bude svítdlo fungovat ve zvoleném režimu.

· Otočným ovladačem SENS nastavte deteční zónu svítidla (dosah senzoru) 5-15m.

· Otočným ovladačem TIME nastavte dobu svícení svítidla. Změňte polohu spínače TIME na interval “90sec”. Pokud osoba vejde do detekčního pole, svítidlo se sepne a rozsvítí na 100% výkon po dobu 90 sec. . Pokud v této době dojde k opětovnému vstupu do detekčního pole, svítidlo zůstane svítit na 100% výkonu dalších 90sec a až po jejich uplynutí se vypne.
· Otočným ovladačem STBY nastavte dobu, po které bude svítidlo vyčkávat další detekci pohybu a přitom svítit pohotovostní, částečnou intenzitou 20% . Např.: “30min ” svítidlo svítit 20% intenzitou a bude připraveno k detekci pohybu po 30min. /  ”0s” svítidlo se při detekci pohybu plynule rozsvítí a po uplynutí doby nastavené ovladačem TIME se plynule, úplně zhasne.  

Pozn. Pokud zkoušíte svítidlo při denní světle nastavte ovladač     do pozice 2000lux, jinak nebude svítidlo na pohyb v detekční zóně reagovat a nerozsvítí se.
Doporučení：

· Montáž svítidla svěřte elektrikáři.

· Neinstalujte nad horké a nestabilní povrchy

· Prostor před svítidlem musí být volný.

· Neinstalujte do blízskosti kovových a skleněných předmětů. Mohou ovlivňovat funkci senzoru.
· Pokud je svítidlo připojeno k el. síti, nemanipulujte s ním ani nesundávejte jeho kryt.

Problémy a jejich řešení:

· Svítidlo nespíná:
a. Zkontrolujte zda je připojený přívod el. proudu.

b. Zkontrolujte zda dochází k pohybu v detekční zóně svítidla.

c. Zkontrolujte zda je spávně nastavený spínač Senzor denního světla 

d. Zkontrolujte zda je svítido připojeno ke správné síti: AC220-240V/50Hz.

· Nízká citlivost spínání:
a. Zkontrolujte zda není ve směru detekovaného pohybu žádný další předmět.

b. Zkontrolujte nastavení spínače Vzdálenost detekce.

c. Zkontrolujte maximální montážní výšku.

· Svítidlo se nevypne:

a. Zkontrolujte zda nedochází k neustálemů pohybu v detekční zóně svítidla.

b. Po změně nastavení spínače Doba svícení vyčkejte min. 30sec než budete svítidlo dale zkoušet.
Svítidlo po uplynutí nastavené doby svícení samo zhasne (toto svítidlo tuto funkci nemá!!)








Svítidlo po uplynutí nastavené doby svícení samo zhasne











Pokud je intenzita denního světla nížší než nastavená hodnota na ovladači, svítidlo detekuje pohyb a rozsvítí se. 








Pokud je intenzita denního světla vyšší než nastavená hodnota na ovladači, svítidlo nedetekuje pohyb a nerozsvítí se. 








Detekční prostor: Max. 8m (kruh)








Montážní výška: 2-4m








