ESERA

ICONS

| ESERA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60L | ES0600011L | LED | 80 | 1 | 44 | 1 |  |  |
| 100L | ES1000011L | LED | 110 | 1 | 44 | 1 |  |  |
| 150L | ES1500011L | LED | 140 | 1 | 44 | 1 |  |  |
| 200L | ES2000011L | LED | 190 | 1 | 44 | 1 |  |  |
| 300L | ES3000011L | LED | 320 | 1 | 44 | 1 |  |  |
| 400L | ES4000011L | LED | 430 | 1 | 44 | 1 |  |  |
| 500L | ES5000011L | LED | 500 | 1 | 44 | 1 |  |  |
| ESERARED | ESERARED | LED | 300 | - | 44 | 1 |  |  |

REF. REJA-BGA

Anti-vandal ochranná mřížka na svítidlo

Rozměry svítidla

Příslušenství

REF. AG100000

Sada pro montáž do podhledu