STROPNÉ SVIETIDLO VOLTA LED (SK)

# FULGUR BATTMAN, spol. s r.o.

Svitavská 39, 614 00 Brno Czech Republic

TEL: +420 545 197 218

www.fub.cz

Ďakujeme za zakúpenie stropného svietidla VOLTA LED

Tento výrobok je ekologický a energeticky úsporný, má nízku spotrebu energie a dlhú životnosť.

Je vybavený svetelným zdrojom LED so šošovkou. Má široké možnosti použitia, je k dispozícii

pre továrne, garáže, kancelárske budovy, reštaurácie, školy atď.

Verzia:

| Model | Příkon | Světelný tok |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VOLTA LED 12W | 12W | 850-900lm | ¢240mm x H68mm |
| VOLTA LED 18W | 18W | 1200-1300lm | ¢280mm x H70mm |
| VOLTA LED 24W | 24W | 1700-1800lm | ¢330mm x H70mm |

### Parametre:

Vstupné napätie: 220-240V/AC /50Hz    Výkon zdroja svetla:12W/18W/24W

### INŠTALÁCIA:

- Vypnite napájanie...

- Otočením plastového krytu proti smeru hodinových ručičiek ho otvorte.

- Pripojte elektrický prívodný kábel podľa schémy zapojenia

- Plastovú základňu pripevnite k stropu pomocou otvorov na skrutky v plastovom vrecku.

- Otočením plastového krytu v smere hodinových ručičiek ho zaistite.

- Zapnite napájanie a otestujte ho.

### VOLTA LED 12W

VOLTA LED 18W / VOLTA LED 24W

### Zapojenie：

### Pripojte napájací kábel na svorky "N", "L". Pri inštalácii venujte pozornosť vodičom "N" a "L". "N" je nulový vodič a "L" je fázový vodič.

Varovanie:

- Inštaláciu svietidla zverte iba vyškolenému elektrikárovi

- Ak svietidlo vykazuje známky poškodenia, nepoužívajte ho a nemanipulujte s ním bez elektrického servisu..

EMC IP44 Třída II

Svetelný zdroj v tomto svietidle môže vymeniť len výrobca alebo jeho zmluvný

servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba.

Adresa výrobcu: FULGUR BATTMAN spol. s r.o., Svitavská 39, 61400 Brno.