Install Instruction

Návod

Návod

| Model | Wattage | Voltage | Lumen | Ra | Size | Warranty | Material | Certificate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ | Výkon | Napětí | Lumeny | Ra | Rozměry | Záruka | Materiál | Certifikát |
| Typ | Výkon | Napätie | Lumeny | Ra | Rozmery | Záruka | Materiál | Certifikát |
| ROSA-2 450 LED 36W STM | 36W | 220-240V / 50Hz | 2520lm | >80 | 500*500*110mm | 2Years | PC+Iron | CE/RoHS |
|  |  |  |  |  |  | 2Roky |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2Roky |  |  |

Attentions:

Upozornění:

Upozornenie:

1.Please follow the instalation instructions when you install the lamp. Improper Installation Metod is easy to falling, electric shock, fire and others accidents.

1.Před instalací svítidla si pečlivě přečtěte tento návod. Špatná instalace může vézt ke zničení svítidla, úrazu el. proudem, požáru apod.

1.Pred inštaláciou svietidlá si pozorne prečítajte tento návod. Zlá inštalácia môže viezť k zničeniu svietidla, úrazu el. prúdom, požiaru a pod.

2.Please do not change and replace the lamp assebly parts to zvouc any accidents.

2.Nezasahujte a neměňte žádnou z vnitřních součástí svítidla. Předejdete tak jeho poškození nebo úrazu.

2.Nezasahujte a nemeňte žiadnu z vnútorných súčasťou svietidla. Predídete tak jeho poškodeniu alebo úrazu.

3.Please let the professional responsible for the electrical instalation.

3.Instalaci svítidla svěřte proškolenému elektrikáři.

3.Inštaláciu svietidlá zverte vyškolenému elektrikári.

4.Please cut off power supply immediately when the lamp is not working properly. Let the professional check it.

4.Při nestandardním chování svítidla ihned vypněte přívod proudu a nechejte svítidlo zkontrolovat elektrikářem.

4.Pri neštandardným správanie svietidlá ihneď vypnite prívod prúdu a nechajte svietidlo skontrolovať elektrikárom.

5.Not-dimmable lamp. Please do not use it with dimmer.

5.Svítidlo není určeno pro stmívání. Nepoužívejte ho spolu se stmívačem.

5.Svítidlo nie je určené pre stmievanie. Nepoužívajte ho spolu so stmievačom.

6.For your eye, please do not look straight the lamp for a long time.

6.Chraňte si svůj zrak a nedívejte se dlouhou dobu přímo do světelného zdroje svítidla.

6.Chraňte si svoj zrak a nepozerajte sa dlhú dobu priamo do svetelného zdroja svietidla.

Warning:

Pozor:

Pozor:

Turn off power before installation

Před instalací vypněte přívod proudu

Pred inštaláciou vypnite prívod prudu

Importer

Dovozce

Dovozca

FULGUR BATTMAN spol. s r.o., Svitavská 39, 61400 Brno, Czech Republic

tel.: (00420) 545 197 214 (218), e-mail: svítidla@fub.cz , web: www.fub.cz

Světelný zdroj v tomto svítidle smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho smluvní servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba. Adresa výrobce: FULGUR spol. s r.o., Svitavská 39, 61400 Brno

Svetelný zdroj v tomto svietidle smie vymeniť iba výrobca alebo jeho zmluvný servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba. Adresa výrobcu: FULGUR spol. s r.o., Svitavská 39, 61400 Brno